## Saci
Distinta base-BOM
Cliente |  | Cartiere Saci SpA | 2024
NO. Ordine
Materiali installazione
| In casa? | Nome | Codice | Fornitore | Quantità | Costo unitario | Costo totale | Ordine no. | sp. trasp.
1 |  | Ewon Flexy20200_00MA - M2M Router Base Module 202-1 eth LAN/1 Seriale 232/485/422 | Flexy20200_00MA | BlueIt Spa | 1 | 650 | 650 | Ord.48/2024
2 |  | 63A 4MOD DIR MODBUS TARIFFE CL1 | IM-CE4DF3DTCL1 | Bticino Spa | 1 | 147.62 | 147.62 | Ord.27/2022-ex Ecocenter |  | da ritirare perché non MID
3 |  | Alimentatore CP-E24/2.5 IN: 100-240VAC OUT:24VDC/2.5A | ABBET 699 7 | Sonepar | 1 | 38.02 | 38.02 | Ord.39/2022
|  | Alimentatore CP-E24/2.5 IN: 100-240VAC OUT:24VDC/2.5A | ABBET 699 7 | Sonepar | 1 | 43.38 | 43.38 | Ord.30/2024
4 |  | Carta wan wifi | FLB3271_00 | BlueIt Spa | 1 | 250 | 250 | Ord.48/2024
5 |  | Multimetro Seneca MID | S534-6 MID | Seneca | 1 | 192.8 | 192.8 | Ordine 53/2024 | https://www.seneca.it/linee-di-prodotto/energia-e-misure-elettriche/contatori-di-energia-serie-s500/s534-6/?srsltid=AfmBOorsnHGXxzkJUh_8F0N4vJwWJqmBSLAjvlZBrXf_Y3BNTbJ0yzyw
6 |  | Trasformatore corrente 32x10 250/5A | TAC032250X05 | Frer | 3 | 11.55 | 34.65 | Ord.19/2022-mag
7 |  | Sensori di vibrazione | VKV021 | IFM | 2 | 137.62 | 275.24 | magazzino
8 |  | Sensori di vibrazione | VKV021 | IFM | 10 | 144.17 | 1441.7 | Ordine 52/2024
9 |  | Convertitore analogico-TCP/IP | ZE-2AI | Seneca | 7 | 151.2 | 1058.4 | Ordine 53bis/2024
10 |  | Alimentatori MeanWell 24V 15W guida DIN* | HDR-15-24 | Amazon | 4 | 15.57 | 62.28 | ordine PaoloG online
11 |  | Cavi sensori 10 mt. | EVC006 | IFM | 12 | 15.48 | 185.76 | Ordine 52/2024
12 |  | Convertitore modbus Wifi | Conv MDB-W | 4Next | 6 | 120 | 720 | Ord.57/2024
13 |  | kit 4x calamite in neodimio | X001E2LSTN | Ulibermagnet | 3 | 21.82 | 65.46 | Ord.Amazon | Paolo
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
0
0
5165.31
|  | * dimensionati per alimentare al massimo n.3 convertitori Seneca e n.6 sensori di vibrazione |  |  | 550 | mA
[5 empty] | 13.2 | W
CANONI A SERVIZIO
1 |  | Service tariffa mese |  |  | 1 | 0 | 0
2 |  | Hosting + Servizio monitoraggio per cliente/tariffa mese |  |  | 1 | 0 | 0
TOT CANONI | [6 empty] | 0