## Celenit
Distinta base-BOM
Cliente |  | ARCO | 2025
NO. CO |  | 2500xx
Materiali installazione
| In magazzino | Nome | Codice | Fornitore | Quantità | Costo unitario | Costo totale | Ordine no. | sp. trasp.
1 | si | modulo digitale misto (5DI+2DO) | Z-5DI-2DO | Seneca | 1 | 113.6 | 113.6 | Ord.04/2025
2 |  | CONTATORE ACQUA DS TRP 2 AF VLI 10LT | 1.DS30.0GRJ | CMS srl | 1 | 258 | 258 | Ord.10/2025 |  | il modello deve essere con attacchi filettati DN50 e nella versione "IMPULSO = 10 LT"
3 |  | Alimentatore CP-E24/2.5 IN:100-240VAC OUT | ABBET 699 7 | Sonepar | 1 | 43.88 | 43.88 | Ord.07/2025
4 |  | Convertitore modbus TCPIP | MDB-E | 4Next Srl | 1 | 120 | 120 | MAG
5 |  | supporto montaggio rapido guida DIN - Z-PC-DIN AL2-17.5 | Z-PC-DIN AL2-17.5 | Seneca | 1 | 20.8 | 20.8 | Ord.04/2025
6
7 |  | Installazione e stesura cavi |  |  |  | 0
8
556.28
CANONI A SERVIZIO
1 |  | Service tariffa mese |  |  | 1 | 0 | 0
2 |  | Hosting + Servizio monitoraggio per cliente/tariffa mese |  |  | 1 | 0 | 0
TOT CANONI | [6 empty] | 0